## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ: ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ
2022-01-11
Содержание:
Устройства плавного пуска | >>>
Преобразователи частоты | >>>
Аксессуары к преобразователям частоты | >>>
Электронные реле защиты | >>>

## УПП
Артикул | Модель | Нормальный пуск |  | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
|  | Мощность | Номинальный ток
Устройства плавного пуска
Grancontrol Управление по 2-м фазам серия 3Р40 (3 х 380В), по 1-ой фазе серия 1Р23 (1 х 220В)
EL02A546619 | 1Р23-012 (для 1-ф. двигателей) | 2,7 кВт | 12 А | 91.36 | складская позиция
Grancontrol Управление по 2-м фазам серия 3V40 (3 х 380В)
EL01A546605 | 3V40-012 | 5,5 кВт | 12 А | 123.75 | складская позиция
EL01A546606 | 3V40-016 | 7,5 кВт | 16 А | 133.5 | складская позиция
EL01A545928 | 3V40-025 | 11 кВт | 25 А | 151.83 | складская позиция
EL01A546607 | 3V40-032 | 15 кВт | 32 А | 194.33 | складская позиция
EL01A546611 | 3V40-045 | 22 кВт | 45 А | 308 | складская позиция
EL01A546615 | 3V40-055 | 30 кВт | 55 A | 384.08 | складская позиция
EL01A545926 | 3V40-070 | 37 кВт | 70 А | 513.33 | складская позиция
EL01A546616 | 3V40-085 | 45 кВт | 85 A | 564.67 | складская позиция
EL01A546617 | 3V40-100 | 55 кВт | 100 A | 594.92 | складская позиция
EMOTRON Управление по 3-м фазам со встроенным байпасом. Серия TSA, напряжение 3 х 380 В
EE02A231159 | TSA-016 (специсполнение для КНС) | 7,5 кВт | 16 А | 608.13 | складская позиция
EE02A231160 | TSA-022 (специсполнение для КНС) | 11 кВт | 22 А | 628.2 | складская позиция
EE02A231161 | TSA-030 (специсполнение для КНС) | 15 кВт | 30 А | 635.18 | складская позиция
EE02A231168 | TSA-036 (специсполнение для КНС) | 18,5 кВт | 36 А | 647.39 | складская позиция
EE02A231173 | TSA-042 (специсполнение для КНС) | 22 кВт | 42 А | 690.15 | складская позиция
EE02A231174 | TSA-056 (специсполнение для КНС) | 30 кВт | 56 А | 731.15 | складская позиция
EE02A231175 | TSA-070 (специсполнение для КНС) | 37 кВт | 70 А | 811.43 | складская позиция
EE02A231176 | TSA-085 (специсполнение для КНС) | 45 кВт | 85 А | 905.66 | складская позиция
EE02A231177 | TSA-100 (специсполнение для КНС) | 55 кВт | 100 А | 1057.47 | складская позиция
EE02A374509 | TSA-140 (специсполнение для КНС) | 75 кВт | 140 A | 1235.46 | складская позиция
EE02A374511 | TSA-170 (специсполнение для КНС) | 90 кВт | 170 A | 1430.9 | складская позиция
EE02A374512 | TSA-200 (специсполнение для КНС) | 110 кВт | 200 A | 1577.48 | складская позиция
EE02A374513 | TSA-240 (специсполнение для КНС) | 132 кВт | 240 A | 1837.49 | складская позиция
EE02A374514 | TSA-300 (специсполнение для КНС) | 160 кВт | 300 A | 2044.27 | складская позиция
EE02A374515 | TSA-360 (специсполнение для КНС) | 200 кВт | 360 A | 2368.84 | складская позиция
EE02A374517 | TSA-450 (специсполнение для КНС) | 250 кВт | 450 A | 2642.81 | складская позиция
Emorton Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3 х 380 В
EE02A91022 | MSF-017 | 11 кВт | 22 А | 658.74 | складская позиция
EE02A91023 | MSF-030 | 18,5 кВт | 37 А | 690.15 | складская позиция
EE02A91024 | MSF-045 | 30 кВт | 60 А | 776.53 | складская позиция
EE02A91025 | MSF-060 | 37 кВт | 72 А | 864.64 | складская позиция
EE02A91027 | MSF-075 | 45 кВт | 85 А | 926.6 | складская позиция
EE02A91028 | MSF-085 | 45 кВт | 96 А | 1126.39 | складская позиция
EE02A91029 | MSF-110 | 75 кВт | 134 А | 1370.7 | складская позиция
EE02A91030 | MSF-145 | 75 кВт | 156 А | 1548.69 | складская позиция
EE02A91031 | MSF-170 | 110 кВт | 210 А | 1812.18 | складская позиция
EE02A91032 | MSF-210 | 132 кВт | 250 А | 1944.8 | складская позиция
EE02A91033 | MSF-250 | 132 кВт | 262 А | 2168.16 | складская позиция
EE02A91034 | MSF-310 | 200 кВт | 370 А | 2828.65 | складская позиция
EE02A91035 | MSF-370 | 250 кВт | 450 А | 3449.87 | складская позиция
EE02A91036 | MSF-450 | 315 кВт | 549 А | 3711.62 | складская позиция
EE02A91037 | MSF-570 | 400 кВт | 710 А | 4030.08 | 10-12 недель
Артикул | Наименование |  |  | у.е.* без НДС | Срок поставки
Emorton Опции для серии MSF 2.0
EE01A80534 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 MSF, Modbus RTU. Исполнение с покрытием |  |  | 102.08 | складская позиция
EE01A3536 | Интерфейс Profibus DP v.1 для 2.0 MSF, 01-1734-01 |  |  | 362.08 | 10-12 недель
EE01A96004 | Интерфейс Devicenet для 2.0 MSF, 01-1736-01 |  |  | 333.79 | 10-12 недель
EE01A10184 | Пульт выносной ECP для MSF (набор для самостоятельной установки) |  |  | 238.17 | 10-12 недель
EE01A10186 | Набор кабелей для внешних трансформаторов тока для MSF |  |  | 21.81 | 10-12 недель
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7(495) 937-89-68 Факс: +7(495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

## ПЧ
Артикул | Модель | Мощность | Номинальный ток |  | Габариты, мм |  | Вес, кг |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Преобразователи частоты Grandrive серии PFD 75 для трехфазных двигателей при напряжении питания 3 x 380-480 (+10 %-15 %)
EH02A417217 | PFD 75-2P5-20 | 0,75 кВт | 2,5 А |  | 185x118x169 |  | 1.4 |  | IP20 |  | 145.17 | складская позиция
EH02A417218 | PFD 75-3P8-20 | 1,5 кВт | 3,8 А |  | 185x118x169 |  | 1.4 |  | IP20 |  | 157.29 | складская позиция
EH02A417221 | PFD 75-5P1-20 | 2,2 кВт | 5,1 А |  | 185x118x169 |  | 1.4 |  | IP20 |  | 169.81 | складская позиция
EH02A417222 | PFD 75-9P6-20 | 4 кВт | 9,6 А |  | 215x120x146 |  | 2.4 |  | IP20 |  | 240.06 | складская позиция
EH02A417223 | PFD75-13P0-20 | 5,5 кВт | 13 А |  | 215x120x146 |  | 2.4 |  | IP20 |  | 333.38 | складская позиция
Преобразователи частоты Grandrive серии PFD 70 для трехфазных двигателей при напряжении питания 3 x 380-480 (+10 %-15 %)
Артикул | Модель | Мощность | Номинальный ток |  | Габариты, мм |  | Вес, кг |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС | Срок поставки
EH02A417227 | PFD 70-17P0-20 | 7,5 кВт | 17 А |  | 247x160x191 |  | 3 |  | IP20 |  | 422.88 | складская позиция
EH02A417228 | PFD 70-25P0-20 | 11 кВт | 25 А |  | 320x190x196,5 |  | 7.5 |  | IP20 |  | 595.76 | складская позиция
EH02A417229 | PFD 70-32P0-20 | 15 кВт | 32 А |  | 320x190x196,5 |  | 7.5 |  | IP20 |  | 672.88 | складская позиция
EH02A417231 | PFD70-37P0-20 | 18,5 кВт | 37 А |  | 320x190x196,5 |  | 7.5 |  | IP20 |  | 913.98 | складская позиция
EH02A417232 | PFD 70-45P0-20 | 22 кВт | 45 А |  | 412x260x216,5 |  | 13.5 |  | IP20 |  | 1038.14 | складская позиция
EH02A417234 | PFD70-60P0-20 | 30 кВт | 60 А |  | 412x260x216,5 |  | 13.5 |  | IP20 |  | 1191.69 | складская позиция
EH02A417235 | PFD70-75P0-20 | 37 кВт | 75 А |  | 412x260x216,5 |  | 13.5 |  | IP20 |  | 1420.34 | складская позиция
EH02A417238 | PFD 70-91P0-20 | 45 кВт | 91 А |  | 550x377x300 |  | 30 |  | IP20 |  | 1825.25 | по запросу
EH02A417239 | PFD70-112P0-20 | 55 кВт | 112 А |  | 550x377x300 |  | 30 |  | IP20 |  | 2232.03 | складская позиция
EH02A417240 | PFD70-150P0-20 | 75 кВт | 150 А |  | 550x377x300 |  | 30 |  | IP20 |  | 2691.02 | складская позиция
EH02A417242 | PFD70-176P0-20 | 90 кВт | 176 А |  | 690x450x330 |  | 55 |  | IP20 |  | 3541.1 | по запросу
Артикул | Модель |  |  | Мощность |  | Номинальный ток |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Преобразователи частоты Emotron для НАСОСОВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ, КОМПРЕССОРОВ, 3 х 380 В
EC01B594254 | FDU48-003-54DE |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  | IP54 |  | 691.89 |  | складская позиция
EC01B543703 | FDU48-003-54DEB с тормозным блоком |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  | IP54 |  | 724.18 |  | 10-12 недель
EC01B594257 | FDU48-004-54DE |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  | IP54 |  | 727.67 |  | складская позиция
EC01B543702 | FDU48-004-54DEB с тормозным блоком |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  | IP54 |  | 761.69 |  | 10-12 недель
EC01B594258 | FDU48-006-54DE |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  | IP54 |  | 868.14 |  | складская позиция
EC01B543701 | FDU48-006-54DEB с тормозным блоком |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  | IP54 |  | 903.04 |  | 10-12 недель
EC01B594259 | FDU48-008-54DE |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  | IP54 |  | 903.04 |  | складская позиция
EC01B543700 | FDU48-008-54DEB с тормозным блоком |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  | IP54 |  | 939.68 |  | 10-12 недель
EC01B594261 | FDU48-010-54DE |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  | IP54 |  | 926.6 |  | складская позиция
EC01B543699 | FDU48-010-54DEB с тормозным блоком |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  | IP54 |  | 964.99 |  | 10-12 недель
EC01B594262 | FDU48-013-54DE |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  | IP54 |  | 979.81 |  | складская позиция
EC01B543698 | FDU48-013-54DEB с тормозным блоком |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  | IP54 |  | 1023.44 |  | 10-12 недель
EC01B594263 | FDU48-018-54DE |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  | IP54 |  | 1085.39 |  | складская позиция
EC01B543691 | FDU48-018-54DEB с тормозным блоком |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  | IP54 |  | 1142.98 |  | 10-12 недель
EC01B594264 | FDU48-026-54DE |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  | IP54 |  | 1180.49 |  | складская позиция
EC01B543693 | FDU48-026-54DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  | IP54 |  | 1245.93 |  | 10-12 недель
EC01B594265 | FDU48-031-54DE |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  | IP54 |  | 1343.65 |  | складская позиция
EC01B543694 | FDU48-031-54DEB с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  | IP54 |  | 1416.94 |  | 10-12 недель
EC01B594267 | FDU48-037-54DE |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  | IP54 |  | 1594.93 |  | складская позиция
EC01B543695 | FDU48-037-54DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  | IP54 |  | 1722.32 |  | 10-12 недель
EC01B594270 | FDU48-046-54DE |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  | IP54 |  | 1777.28 |  | складская позиция
EC01B543696 | FDU48-046-54DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  | IP54 |  | 1936.08 |  | 10-12 недель
EC01B594272 | FDU48-061-54DE |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 2322.59 |  | складская позиция
EC01B543687 | FDU48-061-54DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 2523.27 |  | 10-12 недель
EC01B594273 | FDU48-074-54DE |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 2709.11 |  | складская позиция
EC01B543688 | FDU48-074-54DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 2949.92 |  | 10-12 недель
EC01B594275 | FDU48-090-54DE |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 3281.48 |  | складская позиция
EC01B543689 | FDU48-090-54DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 3654.9 |  | 10-12 недель
EC01B594276 | FDU48-109-54DE |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 3688.06 |  | складская позиция
EC01B543690 | FDU48-109-54DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 4139.17 |  | 10-12 недель
EC01B594277 | FDU48-146-54DE |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 4920.03 |  | складская позиция
EC01B543692 | FDU48-146-54DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 5386.82 |  | 10-12 недель
EC01B594278 | FDU48-175-54DE |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 5738.43 |  | складская позиция
EC01B543704 | FDU48-175-54DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 6299.45 |  | 10-12 недель
EC01B594279 | FDU48-210-54DE |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 6964.3 |  | складская позиция
EC01B543705 | FDU48-210-54DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 7618.67 |  | 10-12 недель
EC01B594280 | FDU48-250-54DE |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 7833.31 |  | складская позиция
EC01B543706 | FDU48-250-54DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 8580.17 |  | 10-12 недель
EC01B594184 | FDU48-025-20DE |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  | IP20 |  | 986.8 |  | складская позиция
EC01B543751 | FDU48-025-20DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  |  | 25 А | IP20 |  | 1036.53 | 1036.53 | 10-12 недель
EC01B594192 | FDU48-030-20DE |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  | IP20 |  | 1196.2 |  | складская позиция
EC01B543750 | FDU48-030-20DEВ с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  |  | 30 А | IP20 |  | 1251.17 | 1251.17 | 10-12 недель
EC01B594193 | FDU48-036-20DE |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  | IP20 |  | 1430.9 |  | складская позиция
EC01B543752 | FDU48-036-20DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  |  | 36 А | IP20 |  | 1525.13 | 1525.13 | 10-12 недель
EC01B594199 | FDU48-045-20DE |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  | IP20 |  | 1601.04 |  | складская позиция
EC01B543753 | FDU48-045-20DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  |  | 45 А | IP20 |  | 1703.99 | 1703.99 | 10-12 недель
EC01B594203 | FDU48-058-20DE |  |  | 30 кВт |  | 58 А |  | IP20 |  | 1902.05 |  | складская позиция
EC01B543743 | FDU48-058-20DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  |  | 58 А | IP20 |  | 2023.33 | 2023.33 | 10-12 недель
EC01B594208 | FDU48-072-20DE |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  | IP20 |  | 2157.69 |  | складская позиция
EC01B543755 | FDU48-072-20DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  |  | 72 А | IP20 |  | 2314.74 | 2314.74 | 10-12 недель
EC01B594209 | FDU48-088-20DE |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  | IP20 |  | 2477.9 |  | складская позиция
EC01B543756 | FDU48-088-20DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  |  | 88 А | IP20 |  | 2699.51 | 2699.51 | 10-12 недель
EC01B594211 | FDU48-105-20DE |  |  | 55 кВт |  | 105 А |  | IP20 |  | 2632.34 |  | складская позиция
EC01B543742 | FDU48-105-20DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  |  | 105 А | IP20 |  | 2869.65 | 2869.65 | 10-12 недель
EC01B594212 | FDU48-142-20DE |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  | IP20 |  | 3756.11 |  | по запросу
EC01B543758 | FDU48-142-20DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  |  | 142 А | IP20 |  | 4069.34 | 4069.34 | по запросу
EC01B594213 | FDU48-171-20DE |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  | IP20 |  | 4407 |  | по запросу
EC01B543759 | FDU48-171-20DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  |  | 171 А | IP20 |  | 4783.04 | 4783.04 | по запросу
EC01B594214 | FDU48-205-20DE |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  | IP20 |  | 5062.25 |  | по запросу
EC01B543760 | FDU48-205-20DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  |  | 205 А | IP20 |  | 5506.35 | 5506.35 | по запросу
EC01B594215 | FDU48-244-20DE |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  | IP20 |  | 5722.72 |  | по запросу
EC01B543761 | FDU48-244-20DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  |  | 244 А | IP20 |  | 6233.14 | 6233.14 | по запросу
Артикул | Наименование | [8 empty] | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Emotron Опции для серии FDU 2.0
EC02A83896 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 FDU (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | [8 empty] | 97.58 |  | складская позиция
EC02A84658 | Интерфейс DEVICENET для 2.0 FDU, 01-3876-06 | [8 empty] | 211.17 |  | 10-12 недель
EC02A105166 | Интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) для 2.0 FDU, 01-3876-09 | [8 empty] | 222.71 |  | 10-12 недель
EC02A84657 | Интерфейс PROFIBUS DP v1 для 2.0 FDU, 01-3876-05 | [8 empty] | 244 |  | складская позиция
EC02A203068 | Интерфейс PROFINET IO (Ethernet) ,1 порт, для 2.0 FDU, 01-3876-11 | [8 empty] | 211.17 | 211.17 | 10-12 недель
EC02A203069 | Интерфейс PROFINET IO (Ethernet) ,2 порта, для 2.0 FDU, 01-3876-12 | [8 empty] | 222.71 | 222.71 | 10-12 недель
EC02A203070 | Интерфейс EtherCAT (Ethernet) , для 2.0 FDU, 01-3876-10 | [8 empty] | 222.71 | 222.71 | 10-12 недель
EC02A417812 | Интерфейс EtherNet-IP, 2 порта, для 2.0 FDU, 01-3876-13 | [8 empty] | 222.53 | 222.53 | 10-12 недель
EC02A86837 | Панель выносная BCP для 2.0 FDU (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | [8 empty] | 95.98 |  | складская позиция
EC02A84661 | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 FDU | [8 empty] | 89.91 |  | складская позиция
EC02A84659 | Плата резервного источника питания для 2.0 FDU | [8 empty] | 222.8 |  | 10-12 недель
EC02A80009 | Плата реле для 2.0 FDU, 01-3876-01 | [8 empty] | 132.9 |  | 10-12 недель
EC02A86838 | Панель управления для 2.0 FDU (монтажная кассета, дисплей на кассету) | [8 empty] | 159.14 |  | 10-12 недель
EC02A132390 | Панель управления переносная для 2.0 FDU (в спецкорпусе и с портом RS232) | [8 empty] | 332.42 |  | 10-12 недель
- | Тормозные резисторы и сборки | [10 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
Преобразователи частоты Emotron для КРАНОВ, ЛИФТОВ, ДРОБИЛОК и других тяжелых применений, 3 х 380 В
Артикул | Модель |  |  | Мощность |  | Номинальный ток |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EC01E574587 | VFX48-003-54DE |  |  | 0,75 кВт |  |  | 2,5 А | IP54 |  | 762.91 | 762.56 | 10-12 недель
EC01E574639 | VFX48-003-54DEB с тормозным блоком |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  | IP54 |  | 794.21 |  | 10-12 недель
EC01E544316 | VFX48-004-54DE |  |  | 1,5 кВт |  |  | 4 А | IP54 |  | 802.03 | 801.82 | 10-12 недель
EC01E554560 | VFX48-004-54DEB с тормозным блоком |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  | IP54 |  | 835.28 |  | 10-12 недель
EC01E573858 | VFX48-006-54DE |  |  | 2,2 кВт |  |  | 6 А | IP54 |  | 956.57 | 956.26 | 10-12 недель
EC01E550445 | VFX48-006-54DEB с тормозным блоком |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  | IP54 |  | 989.83 |  | 10-12 недель
EC01E574588 | VFX48-008-54DE |  |  | 3 кВт |  |  | 7,5 А | IP54 |  | 993.73 | 992.9 | 10-12 недель
EC01E574640 | VFX48-008-54DEB с тормозным блоком |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  | IP54 |  | 1028.95 |  | 10-12 недель
EC01E544319 | VFX48-010-54DE |  |  | 4 кВт |  |  | 9,5 А | IP54 |  | 1019.17 | 1019.08 | 10-12 недель
EC01E574641 | VFX48-010-54DEB с тормозным блоком |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  | IP54 |  | 1056.33 |  | 10-12 недель
EC01E571713 | VFX48-013-54DE |  |  | 5,5 кВт |  |  | 13 А | IP54 |  | 1077.85 | 1077.54 | 10-12 недель
EC01E574642 | VFX48-013-54DEB с тормозным блоком |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  | IP54 |  | 1120.88 |  | 10-12 недель
EC01E572982 | VFX48-018-54DE |  |  | 7,5 кВт |  |  | 18 А | IP54 |  | 1193.27 | по запросу | 10-12 недель
EC01E568146 | VFX48-018-54DEB с тормозным блоком |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  | IP54 |  | 1249.99 |  | 10-12 недель
EC01E574589 | VFX48-026-54DE |  |  | 11 кВт |  |  | 26 А | IP54 |  | 1379.1 | по запросу | 10-12 недель
EC01E574646 | VFX48-026-54DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  | IP54 |  | 1443.66 |  | 10-12 недель
EC01E574590 | VFX48-031-54DE |  |  | 15 кВт |  |  | 31 А | IP54 |  | 1660.79 | по запросу | 10-12 недель
EC01E574647 | VFX48-031-54DEB с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  | IP54 |  | 1733.17 |  | 10-12 недель
EC01E556277 | VFX48-037-54DE |  |  | 18,5 кВт |  |  | 37 А | IP54 |  | 1973.78 | по запросу | 10-12 недель
EC01E550447 | VFX48-037-54DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  | IP54 |  | 2098.97 |  | 10-12 недель
EC01E545110 | VFX48-046-54DE |  |  | 22 кВт |  |  | 46 А | IP54 |  | 2108.75 | по запросу | 10-12 недель
EC01E574267 | VFX48-046-54DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  | IP54 |  | 2267.2 |  | 10-12 недель
EC01E571253 | VFX48-061-54DE |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 2877.53 |  | 10-12 недель
EC01E574650 | VFX48-061-54DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  | IP54 |  | 3079.01 |  | 10-12 недель
EC01E571433 | VFX48-074-54DE |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 3356.78 |  | 10-12 недель
EC01E574651 | VFX48-074-54DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  | IP54 |  | 3597.39 |  | 10-12 недель
EC01E574592 | VFX48-090-54DE |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 3836.05 |  | 10-12 недель
EC01E546851 | VFX48-090-54DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  | IP54 |  | 4209.68 |  | 10-12 недель
EC01E557009 | VFX48-109-54DE |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 4315.31 |  | 10-12 недель
EC01E546836 | VFX48-109-54DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  | IP54 |  | 4689.77 |  | 10-12 недель
EC01E564525 | VFX48-146-54DE |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 5749.25 |  | 10-12 недель
EC01E574653 | VFX48-146-54DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  | IP54 |  | 6216.7 |  | 10-12 недель
EC01E574595 | VFX48-175-54DE |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 6707.7 |  | 10-12 недель
EC01E574654 | VFX48-175-54DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  | IP54 |  | 7269.12 |  | 10-12 недель
EC01E566037 | VFX48-210-54DE |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 7668.18 |  | 10-12 недель
EC01E546838 | VFX48-210-54DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  | IP54 |  | 8316.67 |  | 10-12 недель
EC01E574596 | VFX48-250-54DE |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 8781.67 |  | 10-12 недель
EC01E574092 | VFX48-250-54DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  | IP54 |  | 9372 |  | 10-12 недель
EC01E554540 | VFX48-025-20DE |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  | IP20 |  | 1095.46 |  | 10-12 недель
EC01E574574 | VFX48-025-20DEB с тормозным блоком |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  | IP20 |  | 1148.28 |  | 10-12 недель
EC01E574931 | VFX48-030-20DE |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  | IP20 |  | 1330.2 |  | 10-12 недель
EC01E574577 | VFX48-030-20DEB с тормозным блоком |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  | IP20 |  | 1390.83 |  | 10-12 недель
EC01E571532 | VFX48-036-20DE |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  | IP20 |  | 1588.41 |  | 10-12 недель
EC01E543641 | VFX48-036-20DEB с тормозным блоком |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  | IP20 |  | 1692.09 |  | 10-12 недель
EC01E555109 | VFX48-045-20DE |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  | IP20 |  | 1780.12 |  | 10-12 недель
EC01E574580 | VFX48-045-20DEB с тормозным блоком |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  | IP20 |  | 1897.48 |  | 10-12 недель
EC01E555997 | VFX48-060-20DE |  |  | 30 кВт |  | 60 А |  | IP20 |  | 2282.85 |  | 10-12 недель
EC01E574582 | VFX48-058-20DEB с тормозным блоком |  |  | 30 кВт |  | 58 А |  | IP20 |  | 2226.13 |  | 10-12 недель
EC01E552987 | VFX48-072-20DE |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  | IP20 |  | 2376.75 |  | 10-12 недель
EC01E574583 | VFX48-072-20DEB с тормозным блоком |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  | IP20 |  | 2550.84 |  | 10-12 недель
EC01E574570 | VFX48-088-20DE |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  | IP20 |  | 2730.82 |  | 10-12 недель
EC01E543642 | VFX48-088-20DEB с тормозным блоком |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  | IP20 |  | 2973.38 |  | 10-12 недель
EC01E557008 | VFX48-105-20DE |  |  | 55 кВт |  | 105 А |  | IP20 |  | 2899.04 |  | 10-12 недель
EC01E574584 | VFX48-105-20DEB с тормозным блоком |  |  | 55 кВт |  | 105 А |  | IP20 |  | 3157.26 |  | 10-12 недель
EC01E574571 | VFX48-142-20DE |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  | IP20 |  | 4135.34 |  | 10-12 недель
EC01E570653 | VFX48-142-20DEB с тормозным блоком |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  | IP20 |  | 4479.63 |  | 10-12 недель
EC01E543973 | VFX48-171-20DE |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  | IP20 |  | 4849.34 |  | 10-12 недель
EC01E543644 | VFX48-171-20DEB с тормозным блоком |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  | IP20 |  | 5264.05 |  | 10-12 недель
EC01E566034 | VFX48-205-20DE |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  | IP20 |  | 5575.08 |  | 10-12 недель
EC01E574585 | VFX48-205-20DEB с тормозным блоком |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  | IP20 |  | 6062.17 |  | 10-12 недель
EC01E548831 | VFX48-244-20DE |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  | IP20 |  | 6302.78 |  | 10-12 недель
EC01E574586 | VFX48-244-20DEB с тормозным блоком |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  | IP20 |  | 6862.23 |  | 10-12 недель
Emotron Опции для серии VFX 2.0
Артикул | Наименование | [8 empty] | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EC02A203070 | Интерфейс EtherCAT (Ethernet) , для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-10 | [8 empty] | 222.71 |  | 10-12 недель
EC02A203068 | Интерфейс Profinet IO (Ethernet) ,1 порт, для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-11 | [8 empty] | 211.17 |  | 10-12 недель
EC02A203069 | Интерфейс Profinet IO (Ethernet) ,2 порта, для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-12 | [8 empty] | 222.71 |  | 10-12 недель
EC02A83896 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 VFX (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | [8 empty] | 97.58 |  | складская позиция
EC02A84658 | Интерфейс Devicenet для 2.0 VFX, 01-3876-06 | [8 empty] | 211.17 |  | 10-12 недель
EC02A105166 | Интерфейс Modbus/TCP (Ethernet) для 2.0 VFX, 01-3876-09 | [8 empty] | 222.71 |  | 10-12 недель
EC02A84657 | Интерфейс Profibus DP v1 для 2.0 VFX, 01-3876-05 | [8 empty] | 244 |  | складская позиция
EC02A417812 | Интерфейс EtherNet-IP, 2 порта, для 2.0 VFX, 01-3876-13 | [8 empty] | 222.53 | 222.53 | 10-12 недель
EC02A86837 | Панель выносная BCP для 2.0 VFX (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | [8 empty] | 95.98 |  | складская позиция
EC02A84661 | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 VFX | [8 empty] | 89.91 |  | складская позиция
EC02A83086 | Плата цифрового датчика для 2.0 VFX | [8 empty] | 193.49 |  | 10-12 недель
EC02A84659 | Плата резервного источника питания для 2.0 VFX | [8 empty] | 222.8 |  | 10-12 недель
EC02A144258 | Плата безопасного останова для 2.0 VFX | [8 empty] | 341.6 |  | 10-12 недель
EC02A86838 | Панель управления для 2.0 VFX (монтажная кассета, дисплей на кассету) | [8 empty] | 159.14 |  | 10-12 недель
EC02A132390 | Панель управления переносная для 2.0 VFX (в спецкорпусе и с портом RS232) | [8 empty] | 332.42 |  | 10-12 недель
EC02A621 | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | [8 empty] | 28.79 |  | 10-12 недель
- | Программное обеспечение EmoSoftCom | [9 empty] | Бесплатно
- | Тормозные резисторы и сборки | [10 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7 (495) 937-89-68 Факс: +7 (495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

## Аксессуары к ПЧ
Артикул | Модель | Номинальный ток | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Аксессуары к преобразователям частоты, 380 В
Резисторы
EB04A130877 | Тормозной резистор IRV 800 50 Ом | 800 Вт | 54.47 | складская позиция
EB04A406804 | Тормозной резистор IRM 1600 35 Ом | 1600 Вт |  | складская позиция
EB04A406784 | Тормозной резистор IRM 2400 24 Ом | 2400 Вт |  | складская позиция
EB04A87381 | Тормозной резистор IRM 2800 20 Ом | 2800 Вт | 112 | складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7 (495) 937-89-68 Факс: +7 (495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

## Реле защиты
Артикул | Модель |  | Напряжение |  |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки | <<< К содержанию
Мониторы нагрузки
EG01A104541 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (110 - 240) В |  |  |  | 337.71 |  | 4-6 недель
EG01A93318 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (380 - 500) В |  |  |  | 337.71 |  | складская позиция
EG01A104542 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (525 - 690) В |  |  |  | 420.55 |  | 4-6 недель
EG01A4932 | Передняя панель IP54 для М20, М10 или DCM | [5 empty] | 70.67 |  | 4-6 недель
Артикул | Модель |  | Ток первичной обмотки |  |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Трансформаторы тока
EG01A3763 | Трансформатор тока СТМ10 |  | 10 А |  |  |  | 21.81 |  | складская позиция
EG01A3764 | Трансформатор тока СТМ25 |  | 25 А |  |  |  | 21.81 |  | складская позиция
EG01A3765 | Трансформатор тока СТМ50 |  | 50 А |  |  |  | 21.81 |  | 4-6 недель
EG01A8919 | Трансформатор тока СТМ100 |  | 100 А |  |  |  | 56.72 |  | 4-6 недель
Fanox Реле защиты электродвигателей и электрогенераторов
Артикул | Модель | Напряжение двигателя | Ток двигателя | Мощность двигателя |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EM01B104529 | PS11-R | 1 х 220 В | 3–11 А | 0,5–2 кВт | 54.35 |  | 54.35 |  | только остатки
Fanox реле контроля фаз, температуры и частоты
Артикул | Модель | Напряжение двигателя | Диапазон измерения |  |  | У.е. без НДС | у.е.* без НДС | Срок поставки | Срок поставки
EM01B22904 | MT2 | 1 х 220 В | - |  | 32.29 |  | 32.29 |  | складская позиция
Grancontrol реле защиты сети
EN01A145009 | P40 | 3 х 380 В | - |  | 17.34 |  | 17.5 |  | складская позиция
EN01A145004 | VR-A | 3 х 380 В | 208-480 В |  | 39.53 |  | 42.17 |  | складская позиция
EN01B411774 | OCR15-06-MR | 3 х 380 В 1 х 220 В | 0,5...6 А |  | 26.27 |  | 26.27 |  | складская позиция
EN01B411772 | OCR15-30-MR | 3 х 380 В 1 х 220 В | 3...30 А |  | 26.27 |  | 26.27 |  | складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7 (495) 937-89-68 Факс: +7 (495) 933-85-01/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru