## Table 1
ПРАЙС-ЛИСТ
от 01.01.2022 г.
Балансировочные клапаны БРОЕН
отопление
теплоснабжение
холодоснабжение
ГВС
Ручные балансировочные клапаны
Запорные клапаны БРОЕН Basic
Ручные запорные клапаны со сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
Tраб= -30...+135 оC
Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)
594761 | 15 | 43490000-001003 | р/р | 1.8 | 3774 | 3145 | Складская позиция
594764 | 20 | 44490000-001003 | р/р | 4.65 | 4327.2 | 3606 | Складская позиция
594765 | 25 | 45490000-001003 | р/р | 7.4 | 5780.4 | 4817 | Складская позиция
594766 | 32 | 46490000-001003 | р/р | 15.5 | 8566.8 | 7139 | Складская позиция
594767 | 40 | 47490000-001003 | р/р | 25.7 | 9038.4 | 7532 | Складская позиция
594768 | 50 | 48490000-001003 | р/р | 44 | 13035.6 | 10863 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН V
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
592462 | 15 | 4351000S-001673 | р/р | 1.71 | 5703.6 | 4753 | Складская позиция
592464 | 20 | 4451000S-001673 | р/р | 4.4 | 6302.4 | 5252 | Складская позиция
592466 | 25 | 4551000S-001673 | р/р | 7.46 | 7808.4 | 6507 | Складская позиция
592468 | 32 | 4651000S-001673 | р/р | 13.48 | 10155.6 | 8463 | Складская позиция
592470 | 40 | 4751000S-001673 | р/р | 23.68 | 12412.8 | 10344 | Складская позиция
592471 | 50 | 4851000S-001673 | р/р | 34.52 | 15974.4 | 13312 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
629621 | 15 | 4351500S-001673 | ф/ф | 1.71 | 9934.8 | 8279 | Складская позиция
629623 | 20 | 4451500S-001673 | ф/ф | 4.4 | 11119.2 | 9266 | Складская позиция
629625 | 25 | 4551500S-001673 | ф/ф | 7.46 | 13773.6 | 11478 | Складская позиция
629626 | 32 | 4651500S-001673 | ф/ф | 13.48 | 16454.4 | 13712 | Складская позиция
629627 | 40 | 4751500S-001673 | ф/ф | 23.68 | 20311.2 | 16926 | Складская позиция
629628 | 50 | 4851500S-001673 | ф/ф | 34.52 | 24451.2 | 20376 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН V Без дренажа
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
9473111 | 15 | 4351000S-001003 | р/р | 1.71 | 4256.4 | 3547 | Складская позиция
9473112 | 20 | 4451000S-001003 | р/р | 4.4 | 4981.2 | 4151 | Складская позиция
9473113 | 25 | 4551000S-001003 | р/р | 7.46 | 6933.6 | 5778 | Складская позиция
9473114 | 32 | 4651000S-001003 | р/р | 13.48 | 8672.4 | 7227 | Складская позиция
9473115 | 40 | 4751000S-001003 | р/р | 23.68 | 10326 | 8605 | Складская позиция
9473116 | 50 | 4851000S-001003 | р/р | 34.52 | 14298 | 11915 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi DRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN 16 - под приварку/фланец
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46928 | 15L | 4350010L-001003 | р/р | 1.62 | 3326.4 | 2772 | Заказная позиция
46929 | 15S | 4350010S-001003 | р/р | 2.11 | 3330 | 2775 | Складская позиция
46930 | 20L | 4450010L-001003 | р/р | 4.26 | 3745.2 | 3121 | Заказная позиция
46932 | 20S | 4450010S-001003 | р/р | 4.81 | 3795.6 | 3163 | Складская позиция
46933 | 25S | 4550010S-001003 | р/р | 9.94 | 4525.2 | 3771 | Складская позиция
46934 | 32S | 4650010S-001003 | р/р | 13.3 | 7358.4 | 6132 | Складская позиция
46935 | 40S | 4750010S-001003 | р/р | 23.3 | 8694 | 7245 | Складская позиция
46936 | 50S | 4850010S-001003 | р/р | 35.3 | 12438 | 10365 | Складская позиция
Присоединения : сварка (корпус- сталь)
584687 | 65 | 3916000-606005 | с/с | 49.11 | 19681.2 | 16401 | Складская позиция
584688 | 80 | 3926000-606005 | с/с | 70.94 | 28191.6 | 23493 | Складская позиция
584689 | 100 | 3936000-606005 | с/с | 116.22 | 33799.2 | 28166 | Складская позиция
584690 | 125 | 3946000-606005 | с/с | 116.22 | 40435.2 | 33696 | Складская позиция
584691 | 150 | 3956000-606005 | с/с | 317 | 97294.8 | 81079 | Складская позиция
584692 | 200 | 3966000-606005 | с/с | 422 | 168343.2 | 140286 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585256 | 15L | 4350510L-001005 | ф/ф | 1.62 | 9536.4 | 7947 | Заказная позиция
56253 | 15S | 4350510S-001005 | ф/ф | 2.11 | 9536.4 | 7947 | Складская позиция
585260 | 20L | 4450510L-001005 | ф/ф | 4.26 | 10677.6 | 8898 | Заказная позиция
56255 | 20S | 4450510S-001005 | ф/ф | 4.81 | 10677.6 | 8898 | Складская позиция
56256 | 25S | 4550510S-001005 | ф/ф | 9.94 | 11665.2 | 9721 | Складская позиция
56257 | 32S | 4650510S-001005 | ф/ф | 13.3 | 13389.6 | 11158 | Складская позиция
56258 | 40S | 4750510S-001005 | ф/ф | 23.3 | 15573.6 | 12978 | Складская позиция
56259 | 50S | 4850510S-001005 | ф/ф | 35.3 | 20256 | 16880 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-сталь)
55509 | 65 | 3916100-606005 | ф/ф | 49.11 | 23792.4 | 19827 | Складская позиция
55510 | 80 | 3926100-606005 | ф/ф | 70.94 | 31299.6 | 26083 | Складская позиция
55511 | 100 | 3936100-606005 | ф/ф | 116.22 | 37939.2 | 31616 | Складская позиция
55512 | 125 | 3946100-606005 | ф/ф | 116.22 | 49020 | 40850 | Складская позиция
55513 | 150 | 3956100-606005 | ф/ф | 317 | 105764.4 | 88137 | Складская позиция
584693 | 200 | 3966100-606005 | ф/ф | 422 | 195937.2 | 163281 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV c дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-600, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN16 - под приварку
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV с дренажем:
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
588216 | 15L | 4355000L-001003 | р/р | 0.63 | 6070.8 | 5059 | Заказная позиция
588210 | 15S | 4355000S-001003 | р/р | 1.62 | 6950.4 | 5792 | Заказная позиция
588217 | 15H | 4355000H-001003 | р/р | 2.49 | 6088.8 | 5074 | Складская позиция
588218 | 20L | 4455000L-001003 | р/р | 1.43 | 6944.4 | 5787 | Заказная позиция
588211 | 20S | 4455000S-001003 | р/р | 2.82 | 7224 | 6020 | Заказная позиция
588219 | 20H | 4455000H-001003 | р/р | 5.72 | 7134 | 5945 | Складская позиция
588212 | 25S | 4555000S-001003 | р/р | 7.54 | 8116.8 | 6764 | Заказная позиция
588220 | 25H | 4555000H-001003 | р/р | 12.1 | 8140.8 | 6784 | Складская позиция
588213 | 32Н | 4655000H-001003 | р/р | 13.2 | 11530.8 | 9609 | Складская позиция
588214 | 40Н | 4755000H-001003 | р/р | 22 | 13855.2 | 11546 | Складская позиция
588733 | 50Н | 4855000H-001003 | р/р | 36 | 17638.8 | 14699 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
754464 | 15Н | 4355500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 13148.4 | 10957 | Складская позиция
754465 | 20Н | 4455500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 14716.8 | 12264 | Складская позиция
596342 | 25Н | 4555500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 16000.8 | 13334 | Складская позиция
754477 | 32Н | 4655500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 18426 | 15355 | Складская позиция
754478 | 40Н | 4755500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 21452.4 | 17877 | Складская позиция
598393 | 50Н | 4855500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 26390.4 | 21992 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46937 | 15L | 4350000L-001003 | р/р | 0.63 | 4887.6 | 4073 | Заказная позиция
46945 | 15S | 4350000S-001003 | р/р | 1.62 | 5037.6 | 4198 | Заказная позиция
46949 | 15H | 4350000H-001003 | р/р | 2.49 | 4706.4 | 3922 | Складская позиция
46950 | 20L | 4450000L-001003 | р/р | 1.43 | 5420.4 | 4517 | Заказная позиция
47797 | 20S | 4450000S-001003 | р/р | 2.82 | 5451.6 | 4543 | Заказная позиция
47798 | 20H | 4450000H-001003 | р/р | 5.72 | 5642.4 | 4702 | Складская позиция
47799 | 25S | 4550000S-001003 | р/р | 7.54 | 6877.2 | 5731 | Заказная позиция
47801 | 25H | 4550000H-001003 | р/р | 12.1 | 6906 | 5755 | Складская позиция
47800 | 32Н | 4650000H-001003 | р/р | 13.2 | 10377.6 | 8648 | Складская позиция
47802 | 40Н | 4750000H-001003 | р/р | 22 | 12698.4 | 10582 | Складская позиция
47803 | 50Н | 4850000H-001003 | р/р | 36 | 16489.2 | 13741 | Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585264 | 15L | 4350500L-001005 | Ф/Ф | 0.63 | 12160.8 | 10134 | Заказная позиция
585265 | 15S | 4350500S-001005 | Ф/Ф | 1.62 | 12160.8 | 10134 | Заказная позиция
55708 | 15H | 4350500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 12160.8 | 10134 | Складская позиция
585267 | 20L | 4450500L-001005 | Ф/Ф | 1.43 | 13618.8 | 11349 | Заказная позиция
585269 | 20S | 4450500S-001005 | Ф/Ф | 2.82 | 13618.8 | 11349 | Заказная позиция
55709 | 20H | 4450500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 13618.8 | 11349 | Складская позиция
585270 | 25S | 4550500S-001005 | Ф/Ф | 7.54 | 14832 | 12360 | Заказная позиция
55710 | 25H | 4550500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 14832 | 12360 | Складская позиция
55711 | 32Н | 4650500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 17041.2 | 14201 | Складская позиция
55712 | 40Н | 4750500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 19839.6 | 16533 | Складская позиция
55713 | 50Н | 4850500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 25582.8 | 21319 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа (Функции: отсечка, настройка и измерение расхода):
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
584680 | 65 | 3947000-606005 | с/с | 46.25 | 22362 | 18635 | Складская позиция
584681 | 80 | 3947600-606005 | с/с | 69.68 | 31645.2 | 26371 | Складская позиция
584682 | 100 | 3948000-606005 | с/с | 110.52 | 36553.2 | 30461 | Складская позиция
584683 | 125 | 3948800-606005 | с/с | 110.52 | 48201.6 | 40168 | Складская позиция
584684 | 150 | 3949400-606005 | с/с | 317.58 | 110994 | 92495 | Складская позиция
584685 | 200 | 3950000-606005 | с/с | 422.59 | 199048.8 | 165874 | Складская позиция
Присоединения: фланцы (корпус-сталь)
57392 | 65 | 3947100-606005 | ф/ф | 49.11 | 40422 | 33685 | Складская позиция
583992 | 80 | 3947700-606005 | ф/ф | 70.94 | 39139.2 | 32616 | Складская позиция
583676 | 100 | 3948100-606005 | ф/ф | 116.22 | 47432.4 | 39527 | Складская позиция
583693 | 125 | 3948900-606005 | ф/ф | 166.22 | 61270.8 | 51059 | Складская позиция
584092 | 150 | 3949500-606005 | ф/ф | 317 | 132198 | 110165 | Складская позиция
584093 | 200 | 3950100-606005 | ф/ф | 422 | 244928.4 | 204107 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН TНERMO (термостатические)
Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;
DN15-25, РN 10 - резьбовое присоединение
Тмакс = +90оС
| DN | Артикул | Присоед. | Установка Т, ᵒС | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
22222222401 | 15 | 83530030-000008 | р/р | 30-50 | 11952 | 9960 | Заказная позиция
598344 | 15 | 83530050-000008 | р/р | 50-60 | 12537.6 | 10448 | Заказная позиция
598347 | 20 | 84530030-000008 | р/р | 30-50 | 12894 | 10745 | Заказная позиция
22222222281 | 20 | 84530050-000008 | р/р | 50-50 | 13526.4 | 11272 | Заказная позиция
598348 | 25 | 85530050-000008 | р/р | 50-60 | 16498.8 | 13749 | Заказная позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН Dynamic
Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения.
Возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.
PN=25 бар,
Tраб.= -20...+120оC,
Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.
| DN | Артикул | Присоед. | Макс. расход, л/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
56283 | 15L | 4360000L-000001 | р/р | 34-118 | 11773.2 | 9811 | Заказная позиция
57437 | 15S | 4360000S-000001 | р/р | 30-450 | 11773.2 | 9811 | Заказная позиция
57438 | 15H | 4360000H-000001 | р/р | 300-1400 | 11773.2 | 9811 | Складская позиция
587346 | 20S | 4460000S-000001 | р/р | 320-882 | 15042 | 12535 | Заказная позиция
587347 | 20H | 4460000H-000001 | р/р | 835-2221 | 15188.4 | 12657 | Складская позиция
590627 | 25S | 4560000S-000001 | р/р | 900-2160 | 15882 | 13235 | Заказная позиция
589022 | 25H | 4560000H-000001 | р/р | 1350-3172 | 15867.6 | 13223 | Складская позиция
589023 | 32H | 4660000H-000001 | р/р | 2860-5720 | 28066.8 | 23389 | Складская позиция
589024 | 40S | 4760000S-000001 | р/р | 3670-7560 | 56276.4 | 46897 | Складская позиция
589025 | 50H | 4860000H-000001 | р/р | 5180-12660 | 64520.4 | 53767 | Складская позиция
| Исполн. | Артикул | Питание, В | Управл. сигнал | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
57964 | 2х-позиц. | 43600013-000009 | 24 | импульсный | 4162.8 | 3469 | Складская позиция
57742 | 2х-позиц. | 43600012-000009 | 230 | импульсный | 3795.6 | 3163 | Складская позиция
57744 | Аналоговое | 43600011-000009 | 24 | аналоговый | 11978.4 | 9982 | Складская позиция
Балансировочные клапаны БРОЕН DP
Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном.
РN=25 бар.
Траб.=-20...+135оC .
Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.
| DN | Артикул | Присоед. | Диапазон ∆Р, кПа | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
588050 | 15 | 43550010-021003 | р/р | 5-25 | 10615.2 | 8846 | Складская позиция
588056 | 20 | 44550010-021003 | р/р |  | 10791.6 | 8993 | Складская позиция
588264 | 25 | 45550010-021003 | р/р |  | 15904.8 | 13254 | Складская позиция
588265 | 32 | 46550010-021003 | р/р |  | 17319.6 | 14433 | Складская позиция
590102 | 40 | 47550010-021003 | р/р |  | 27660 | 23050 | Заказная позиция
590105 | 50 | 98550010-021003 | р/р |  | 28035.6 | 23363 | Заказная позиция
588052 | 15 | 43550030-021003 | р/р | 20-40 | 10759.2 | 8966 | Заказная позиция
588054 | 20 | 44550030-021003 | р/р |  | 10956 | 9130 | Заказная позиция
588263 | 25 | 45550030-021003 | р/р |  | 15910.8 | 13259 | Заказная позиция
588266 | 32 | 46550030-021003 | р/р |  | 17127.6 | 14273 | Заказная позиция
588732 | 40 | 47550030-021003 | р/р |  | 28990.8 | 24159 | Складская позиция
588734 | 50 | 98550030-021003 | р/р |  | 29199.6 | 24333 | Складская позиция
592764 | 40 | 47550060-021003 | р/р | 35-75 | 30190.8 | 25159 | Заказная позиция
593937 | 50 | 98550060-021003 | р/р |  | 30120 | 25100 | Заказная позиция
593939 | 50 | 98550080-021003 | р/р | 60-100 | 33331.2 | 27776 | Заказная позиция
Дополнительное оборудование
Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.
Код | DN | Артикул |  |  | Руб. с НДС | Руб. без НДС | Срок поставки
47812 | - | Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi |  |  | 397990.8 | 331659 | Складская позиция
Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).

## Лист1
Номенклатура |  |  | Цена
9380160 Термометр для BROEN Thermo диапазон 0-120°С | 629613 | 9380160 | 1416
Basic р/р DN 015 PN 25 Kvs=1,8 м3/ч 43490000-001003 с дренажем | 594761 | 43490000-001003 | 3145
Basic р/р DN 020 PN 25 Kvs=4,65 м3/ч 44490000-001003 с дренажем | 594764 | 44490000-001003 | 3606
Basic р/р DN 025 PN 25 Kvs=7,4 м3/ч 45490000-001003 с дренажем | 594765 | 45490000-001003 | 4817
Basic р/р DN 032 PN 25 Kvs=15,5 м3/ч 46490000-001003 с дренажем | 594766 | 46490000-001003 | 7139
Basic р/р DN 040 PN 25 Kvs=25,7 м3/ч 47490000-001003 с дренажем | 594767 | 47490000-001003 | 7532
Basic р/р DN 050 PN 25 Kvs=44 м3/ч 48490000-001003 с дренажем | 594768 | 48490000-001003 | 10863
DP р/р DN 015 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 43550010-021003 | 588050 | 43550010-021003 | 8846
DP р/р DN 015 PN 25 перепад 0,2-0,4 бар 43550030-021003 | 588052 | 43550030-021003 | 8966
DP р/р DN 020 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 44550010-021003 | 588056 | 44550010-021003 | 8993
DP р/р DN 020 PN 25 перепад 0,2-0,4 бар 44550030-021003 | 588054 | 44550030-021003 | 9130
DP р/р DN 025 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 45550010-021003 | 588264 | 45550010-021003 | 13254
DP р/р DN 025 PN 25 перепад 0,2-0,4 бар 45550030-021003 | 588263 | 45550030-021003 | 13259
DP р/р DN 032 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 46550010-021003 | 588265 | 46550010-021003 | 14433
DP р/р DN 032 PN 25 перепад 0,2-0,4 бар 46550030-021003 | 588266 | 46550030-021003 | 14273
DP р/р DN 040 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 47550010-021003 | 590102 | 47550010-021003 | 23050
DP р/р DN 040 PN 25 перепад 0,2-0,4 бар 47550030-021003 | 588732 | 47550030-021003 | 24159
DP р/р DN 040 PN 25 перепад 0,35-0,75 бар 47550060-021003 | 592764 | 47550060-021003 | 25159
DP р/р DN 050 PN 25 перепад 0,05-0,25 бар 98550010-021003 | 590105 | 98550010-021003 | 23363
DP р/р DN 050 PN 25 перепад 0,2-0,4 бар 98550030-021003 | 588734 | 98550030-021003 | 24333
DP р/р DN 050 PN 25 перепад 0,35-0,75 бар 98550060-021003 | 593937 | 98550060-021003 | 25100
DP р/р DN 050 PN 25 перепад 0,60-1,0 бар 98550080-021003 | 593939 | 98550080-021003 | 27776
Dynamic р/р DN 015 PN 25 High 4360000H-000001 | 57438 | 4360000H-000001 | 9811
Dynamic р/р DN 015 PN 25 Low 4360000L-000001 | 56283 | 4360000L-000001 | 9811
Dynamic р/р DN 015 PN 25 Standart 4360000S-000001 | 57437 | 4360000S-000001 | 9811
Dynamic р/р DN 020 PN 25 High 4460000H-000001 | 587347 | 4460000H-000001 | 12657
Dynamic р/р DN 020 PN 25 Standart 4460000S-000001 | 587346 | 4460000s-000001 | 12535
Dynamic р/р DN 025 PN 25 High 4560000H-000001 | 589022 | 4560000h-000001 | 13223
Dynamic р/р DN 025 PN 25 Standart 4560000S-000001 | 590627 | 4560000s-000001 | 13235
Dynamic р/р DN 032 PN 25 High 4660000H-000001 | 589023 | 4660000h-000001 | 23389
Dynamic р/р DN 040 PN 25 High 4760000H-000001 | 9469322 | 4760000H-000001 | 40525
Dynamic р/р DN 040 PN 25 Standart 4760000S-000001 | 589024 | 4760000s-000001 | 46897
Dynamic р/р DN 050 PN 25 High 4860000H-000001 | 589025 | 4860000h-000001 | 53767
Dynamic ф/ф DN 065/80 PN 25 High 99600000-653200 | 941223 | 99600000-653200 | 240788
Dynamic ф/ф DN 065/80 PN 25 Low 99600000-653000 | 941232 | 99600000-653000 | 209300
Dynamic ф/ф DN 065/80 PN 25 Standart 99600000-653100 | 941229 | 99600000-653100 | 209300
Dynamic ф/ф DN 080/100 PN 25 High 99600000-100430 | 941224 | 0 | 329244
Dynamic ф/ф DN 080/100 PN 25 Low 99600000-100410 | 941234 | 0 | 305724
Dynamic ф/ф DN 080/100 PN 25 Standart 99600000-100420 | 941227 | 80597.034 BRU | 305724
Dynamic ф/ф DN 125/150 PN 25 High 99600000-150520 | 941225 | 0 | 493863
Dynamic ф/ф DN 125/150 PN 25 Standart 99600000-150510 | 941226 | 0 | 493863
Dynamic ф/ф DN 200/250 PN 25 High 80597.038 | 9489151 | 80597.038 | 1947351
Thermo (30-50°С) р/р DN 015 PN 10 Kvs=1,3 м3/ч 83530030-000008 | 22222222401 | 83530030-000008 | 9960
Thermo (30-50°С) р/р DN 020 PN 10 Kvs=1,85 м3/ч 84530030-000008 | 598347 | 84530030-000008 | 10745
Thermo (50-60°С) р/р DN 015 PN 10 Kvs=1,3 м3/ч 83530050-000008 | 598344 | 83530050-000008 | 10448
Thermo (50-60°С) р/р DN 020 PN 10 Kvs=1,85 м3/ч 84530050-000008 | 22222222281 | 84530050-000008 | 11272
Thermo (50-60°С) р/р DN 025 PN 10 Kvs=2,10 м3/ч 85530050-000008 | 598348 | 85530050-000008 | 13749
V c дренажем р/р DN 015 PN 25 Kvs=1,71 м3/ч 4351000S-001673 | 592462 | 4351000S-001673 | 4753
V c дренажем р/р DN 020 PN 25 Kvs=4,4 м3/ч 4451000S-001673 | 592464 | 4451000S-001673 | 5252
V c дренажем р/р DN 025 PN 25 Kvs=7,46 м3/ч 4551000S-001673 | 592466 | 4551000S-001673 | 6507
V c дренажем р/р DN 032 PN 25 Kvs=13,5 м3/ч 4651000S-001673 | 592468 | 4651000S-001673 | 8463
V c дренажем р/р DN 040 PN 25 Kvs=23,7 м3/ч 4751000S-001673 | 592470 | 4751000S-001673 | 10344
V c дренажем р/р DN 050 PN 25 Kvs=34,5 м3/ч 4851000S-001673 | 592471 | 4851000S-001673 | 13312
V c дренажем ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=1.71 м3/ч 4351500S-001673 | 629621 | 4351500S-001673 | 8279
V c дренажем ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=4.4 м3/ч 4451500S-001673 | 629623 | 4451500S-001673 | 9266
V c дренажем ф/ф DN 025 PN 16 Kvs=7.46 м3/ч 4551500S-001673 | 629625 | 4551500S-001673 | 11478
V c дренажем ф/ф DN 032 PN 16 Kvs=13.5 м3/ч 4651500S-001673 | 629626 | 4651500S-001673 | 13712
V c дренажем ф/ф DN 040 PN 16 Kvs=23.7 м3/ч 4751500S-001673 | 629627 | 4751500S-001673 | 16926
V c дренажем ф/ф DN 050 PN 16 Kvs=34.5 м3/ч 4851500S-001673 | 629628 | 4851500S-001673 | 20376
V без дренажа р/р DN 015 PN 25 Kvs=1,71 м3/ч 4351000S-001003 | 9473111 | 4351000S-001003 | 3547
V без дренажа р/р DN 020 PN 25 Kvs=4,4 м3/ч 4451000S-001003 | 9473112 | 4451000S-001003 | 4151
V без дренажа р/р DN 025 PN 25 Kvs=7,46 м3/ч 4551000S-001003 | 9473113 | 4551000S-001003 | 5778
V без дренажа р/р DN 032 PN 25 Kvs=13,5 м3/ч 4651000S-001003 | 9473114 | 4651000S-001003 | 7227
V без дренажа р/р DN 040 PN 25 Kvs=23,7 м3/ч 4751000S-001003 | 9473115 | 4751000S-001003 | 8605
V без дренажа р/р DN 050 PN 25 Kvs=34,5 м3/ч 4851000S-001003 | 9473116 | 4851000S-001003 | 11915
Venturi DRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч 4350010L-001003 | 46928 | 4350010l-001003 | 2772
Venturi DRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=2,11 м3/ч 4350010S-001003 | 46929 | 4350010S-001003 | 2775
Venturi DRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=4,26 м3/ч 4450010L-001003 | 46930 | 4450010L-001003 | 3121
Venturi DRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=4,81 м3/ч 4450010S-001003 | 46932 | 4450010S-001003 | 3163
Venturi DRV р/р DN 025 PN 25 Kvs=9,94 м3/ч 4550010S-001003 | 46933 | 4550010S-001003 | 3771
Venturi DRV р/р DN 032 PN 25 Kvs=13,3 м3/ч 4650010S-001003 | 46934 | 4650010S-001003 | 6132
Venturi DRV р/р DN 040 PN 25 Kvs=23,3 м3/ч 4750010S-001003 | 46935 | 4750010S-001003 | 7245
Venturi DRV р/р DN 050 PN 25 Kvs=35,3 м3/ч 4850010S-001003 | 46936 | 4850010S-001003 | 10365
Venturi DRV с/с DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч 3916000-606005 | 584687 | 3916000-606005 | 16401
Venturi DRV с/с DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч 3926000-606005 | 584688 | 3926000-606005 | 23493
Venturi DRV с/с DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3936000-606005 | 584689 | 3936000-606005 | 28166
Venturi DRV с/с DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3946000-606005 | 584690 | 3946000-606005 | 33696
Venturi DRV с/с DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч 3956000-606005 | 584691 | 3956000-606005 | 81079
Venturi DRV с/с DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч 3966000-606005 | 584692 | 3966000-606005 | 140286
Venturi DRV ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=1,62 м3/ч 4350510L-001005 | 585256 | 4350510L-001005 | 7947
Venturi DRV ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=2,11 м3/ч 4350510S-001005 | 56253 | 4350510S-001005 | 7947
Venturi DRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=4,26 м3/ч 4450510L-001005 | 585260 | 4450510L-001005 | 8898
Venturi DRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=4,81 м3/ч 4450510S-001005 | 56255 | 4450510S-001005 | 8898
Venturi DRV ф/ф DN 025 PN 16 Kvs=9,94 м3/ч 4550510S-001005 | 56256 | 4550510S-001005 | 9721
Venturi DRV ф/ф DN 032 PN 16 Kvs=13,3 м3/ч 4650510S-001005 | 56257 | 4650510S-001005 | 11158
Venturi DRV ф/ф DN 040 PN 16 Kvs=23,3 м3/ч 4750510S-001005 | 56258 | 4750510S-001005 | 12978
Venturi DRV ф/ф DN 050 PN 16 Kvs=35,3 м3/ч 4850510S-001005 | 56259 | 4850510S-001005 | 16880
Venturi DRV ф/ф DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч 3916100-606005 | 55509 | 3916100-606005 | 19827
Venturi DRV ф/ф DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч 3926100-606005 | 55510 | 3926100-606005 | 26083
Venturi DRV ф/ф DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3936100-606005 | 55511 | 3936100-606005 | 31616
Venturi DRV ф/ф DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3946100-606005 | 55512 | 3946100-606005 | 40850
Venturi DRV ф/ф DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч 3956100-606005 | 55513 | 3956100-606005 | 88137
Venturi DRV ф/ф DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч 3966100-606005 | 584693 | 3966100-606005 | 163281
Venturi FODRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=0,63 м3/ч 4350000L-001003 | 46937 | 4350000L-001003 | 4073
Venturi FODRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=0,63 м3/ч с дренажем 4355000L-001003 | 588216 | 4355000l-001003 | 5059
Venturi FODRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч 4350000S-001003 | 46945 | 4350000S-001003 | 4198
Venturi FODRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=1,62 м3/ч 4355000S-001003 с дренажем | 588210 | 4355000S-001003 | 5792
Venturi FODRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=2,49 м3/ч 4350000H-001003 | 46949 | 4350000h-001003 | 3922
Venturi FODRV р/р DN 015 PN 25 Kvs=2,49 м3/ч 4355000H-001003 с дренажем | 588217 | 4355000h-001003 | 5074
Venturi FODRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=1,43 м3/ч 4450000L-001003 | 46950 | 4450000L-001003 | 4517
Venturi FODRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=1,43 м3/ч с дренажем 4455000L | 588218 | 4455000l-001003 | 5787
Venturi FODRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=2,82 м3/ч 4450000S-001003 | 47797 | 4450000S-001003 | 4543
Venturi FODRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=2,82 м3/ч 4455000S-001003 с дренажем | 588211 | 4455000S-001003 | 6020
Venturi FODRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=5,72 м3/ч 4450000H-001003 | 47798 | 4450000H-001003 | 4702
Venturi FODRV р/р DN 020 PN 25 Kvs=5,72 м3/ч 4455000H-001003 с дренажем | 588219 | 4455000h-001003 | 5945
Venturi FODRV р/р DN 025 PN 25 Kvs=12,1 м3/ч 4550000H-001003 | 47801 | 4550000h-001003 | 5755
Venturi FODRV р/р DN 025 PN 25 Kvs=12,1 м3/ч 4555000H-001003 с дренажем | 588220 | 4555000h-001003 | 6784
Venturi FODRV р/р DN 025 PN 25 Kvs=7,54 м3/ч 4550000S-001003 | 47799 | 4550000S-001003 | 5731
Venturi FODRV р/р DN 025 PN 25 Kvs=7,54 м3/ч 4555000S-001003 с дренажем | 588212 | 4555000S-001003 | 6764
Venturi FODRV р/р DN 032 PN 25 Kvs=13,2 м3/ч 4650000H-001003 | 47800 | 4650000h-001003 | 8648
Venturi FODRV р/р DN 032 PN 25 Kvs=13,2 м3/ч 4655000H-001003 с дренажем | 588213 | 4655000H-001003 | 9609
Venturi FODRV р/р DN 040 PN 25 Kvs=22,0 м3/ч 4750000H-001003 | 47802 | 4750000h-001003 | 10582
Venturi FODRV р/р DN 040 PN 25 Kvs=22,0 м3/ч 4755000H-001003 с дренажем | 588214 | 4755000H-001003 | 11546
Venturi FODRV р/р DN 050 PN 25 Kvs=36,0 м3/ч 4850000H-001003 | 47803 | 4850000h-001003 | 13741
Venturi FODRV р/р DN 050 PN 25 Kvs=36,0 м3/ч 4855000H-001003 с дренажем | 588733 | 4855000H-001003 | 14699
Venturi FODRV с/с DN 065 PN 16 Kvs=46,25 м3/ч 3947000-606005 | 584680 | 3947000-606005 | 18635
Venturi FODRV с/с DN 080 PN 16 Kvs=69,68 м3/ч 3947600-606005 | 584681 | 3947600-606005 | 26371
Venturi FODRV с/с DN 100 PN 16 Kvs=110,52 м3/ч 3948000-606005 | 584682 | 3948000-606005 | 30461
Venturi FODRV с/с DN 125 PN 16 Kvs=110,52 м3/ч 3948800-606005 | 584683 | 3948800-606005 | 40168
Venturi FODRV с/с DN 150 PN 16 Kvs=317,58 м3/ч 3949400-606005 | 584684 | 3949400-606005 | 92495
Venturi FODRV с/с DN 200 PN 16 Kvs=422,59 м3/ч 3950000-606005 | 584685 | 3950000-606005 | 165874
Venturi FODRV ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=0,63 м3/ч 4350500L-001005 | 585264 | 4350500L-001005 | 10134
Venturi FODRV ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=1,62 м3/ч 4350500S-001005 | 585265 | 4350500S-001005 | 10134
Venturi FODRV ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=2,49 м3/ч 4350500H-001005 | 55708 | 4350500H-001005 | 10134
Venturi FODRV ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=2,49 м3/ч 4355500H-001005 с дренажем | 754464 | 4355500H-001005 | 10957
Venturi FODRV ф/ф DN 015 PN 16 Kvs=2,49 м3/ч 4355500H-001005 с дренажем, с ответными фланцами | 9464037 | 4355500H-001005 | 12062
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=1,43 м3/ч 4450500L-001005 | 585267 | 4450500L-001005 | 11349
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=2,82 м3/ч 4450500S-001005 | 585269 | 4450500S-001005 | 11349
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=2,82 м3/ч 4450500S-001005 с дренажем | 944648 | 4450500S-001005 | 12264
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=5,72 м3/ч 4450500H-001005 | 55709 | 4450500H-001005 | 11349
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=5,72 м3/ч 4455500H-001005 с дренажем | 754465 | 4455500H-001005 | 12264
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 16 Kvs=5,72 м3/ч 4455500H-001005 с дренажем, с ответными фланцами | 9464036 | 4455500H-001005 | 13396
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 25 Kvs=1,43 м3/ч 4450500L-001005 | 9478245 | 4450500L-001005 | 11247
Venturi FODRV ф/ф DN 020 PN 25 Kvs=2,82 м3/ч 4450500S-001005 | 9478246 | 4450500S-001005 | 11247
Venturi FODRV ф/ф DN 025 PN 16 Kvs=12,1 м3/ч 4550500H-001005 | 55710 | 4550500H-001005 | 12360
Venturi FODRV ф/ф DN 025 PN 16 Kvs=12,1 м3/ч 4555500H-001005 с дренажем | 596342 | 4555500H-001005 | 13334
Venturi FODRV ф/ф DN 025 PN 16 Kvs=12,1 м3/ч 4555500H-001005 с дренажем, с ответными фланцами | 9464470 | 4555500H-001005 | 14536
Venturi FODRV ф/ф DN 025 PN 16 Kvs=2,82 м3/ч 4555500S-001005 с дренажем | 9482515 | 4555500S-001005 | 12822
Venturi FODRV ф/ф DN 025 PN 16 Kvs=7,54 м3/ч 4550500S-001005 | 585270 | 4550500S-001005 | 12360
Venturi FODRV ф/ф DN 032 PN 16 Kvs=13,2 м3/ч 4650500H-001005 | 55711 | 4650500H-001005 | 14201
Venturi FODRV ф/ф DN 032 PN 16 Kvs=13,2 м3/ч 4655500H-001005 с дренажем | 754477 | 4655500H-001005 | 15355
Venturi FODRV ф/ф DN 032 PN 16 Kvs=13,2 м3/ч 4655500H-001005 с дренажем, с ответными фланцами | 9464096 | 4655500H-001005 | 16855
Venturi FODRV ф/ф DN 040 PN 16 Kvs=22 м3/ч 4755500H-001005 с дренажем | 754478 | 4755500H-001005 | 17877
Venturi FODRV ф/ф DN 040 PN 16 Kvs=22 м3/ч 4755500H-001005 с дренажем, с ответными фланцами | 9464471 | 4755500H-001005 | 19328
Venturi FODRV ф/ф DN 040 PN 16 Kvs=22,0 м3/ч 4750500H-001005 | 55712 | 4750500H-001005 | 16533
Venturi FODRV ф/ф DN 050 PN 16 Kvs=36 м3/ч 4855500H-001005 с дренажем | 598393 | 4855500H-001005 | 21992
Venturi FODRV ф/ф DN 050 PN 16 Kvs=36 м3/ч 4855500H-001005 с дренажем, с ответными фланцами | 9464532 | 4855500H-001005 | 22362
Venturi FODRV ф/ф DN 050 PN 16 Kvs=36,0 м3/ч 4850500H-001005 | 55713 | 4850500H-001005 | 21319
Venturi FODRV ф/ф DN 065 PN 16 Kvs=46,25 м3/ч 3947100-606005 c дренажем, с ответными фланцами | 9464469 | 3947100-606005 | 33685
Venturi FODRV ф/ф DN 065 PN 16 Kvs=49,11 м3/ч 3947100-606005 | 57392 | 3947100-606005 | 20846
Venturi FODRV ф/ф DN 080 PN 16 Kvs=70,94 м3/ч 3947700-606005 | 583992 | 3947700-606005 | 32616
Venturi FODRV ф/ф DN 100 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3948100-606005 | 583676 | 3948100-606005 | 39527
Venturi FODRV ф/ф DN 125 PN 16 Kvs=116,22 м3/ч 3948900-606005 | 583693 | 3948900-606005 | 51059
Venturi FODRV ф/ф DN 150 PN 16 Kvs=317,00 м3/ч 3949500-606005 | 584092 | 3949500-606005 | 110165
Venturi FODRV ф/ф DN 200 PN 16 Kvs=422,00 м3/ч 3950100-606005 | 584093 | 3950100-606005 | 204107
Venturi FODRV ф/ф DN 250 PN 16 Kvs=2990 м3/ч 3940600-680009 | 47810 | 3940600-680009 | 394088
Venturi FODRV ф/ф DN 300 PN 16 Kvs=4570 м3/ч 3941200-680009 | 47811 | 3941200-680009 | 555987
Venturi FODRV ф/ф DN 350 PN 16 Kvs=6130 м3/ч 3941800-680009 | 591936 | 3941800-680009 | 636528
Venturi FODRV ф/ф DN 400 PN 16 Kvs=7980 м3/ч 3942400-680009 | 591937 | 3942400-680009 | 973956
Venturi FODRV ф/ф DN 450 PN 16 Kvs=10100 м3/ч 3943000-680009 | 9473973 | 3943000-680009 | 862792
Venturi FODRV ф/ф DN 500 PN 16 Kvs=12400 м3/ч 3943600-680009 | 592766 | 3943600-680009 | 1492958
Venturi FODRV ф/ф DN 600 PN 16 Kvs=15600 м3/ч 3944200-680009 | 592758 | 3944200-680009 | 2221074
Адаптер электропривода для клапанов Ballorex (Dynamic) | 9470420 | 10560.932 | 169
Винт установочный с внутренним шестигранником М6х6 для BROEN Venturi FODRV, DRV DN 065-200 мм | 9469464 | 92F0025 | 6
Дренажный порт DN 015 (внутренняя/внутренняя резьба) | 585605 | 43500200-001003 | 2268
Дренажный порт DN 020 (внутренняя/внутренняя резьба) | 585607 | 44500200-001003 | 3001
Дренажный порт DN 025 (внутренняя/внутренняя резьба) | 585609 | 45500200-001003 | 7702
Дренажный порт для установки отдельно от клапана BROEN Dynamic 43500200-001003 | 57745 | 43500200-001003 | 2651
Дренажный порт для установки совместно с клапаном BROEN Dynamic 43503200-001003 | 57746 | 43503200-001003 | 3357
Запорный колпачек для BROEN Dynamic 43600005-000003 | 595293 | 43600005-000003 | 1610
Защитный стикер от изменения настроек для BROEN Venturi,V,Thermo (10шт.) 40500060-000003 | 629619 | 40500060-000003 | 208
Измерительный ниппель для установки на дренажный кран БРОЕН DP | 9481686 | 41550042-000003 | 1229
Картридж с регулирующей мембраной для BROEN Dynamic исполнения High 436000-HH | 57740 | 436000-HH | 12865
Картридж с регулирующей мембраной для BROEN Dynamic исполнения Low 436000-LL | 57736 | 436000-LL | 7597
Картридж с регулирующей мембраной для BROEN Dynamic исполнения Standart 436000-SS | 57738 | 436000-SS | 12865
Корпус клапана комбинированного BROEN Dynamic 43600000-000001 | 57735 | 43600000-000001 | 3840
Крышка рукоятки для клапана БРОЕН Venturi DN 020 H | 9465392 | BA44500052-H | 96
Крышка рукоятки для клапана БРОЕН Venturi DN 025 H | 9465393 | BA45500052-H | 96
Крышка рукоятки для клапана БРОЕН Venturi DN 025 S | 9465394 | BA45500052-S | 96
Крышка рукоятки для клапана БРОЕН Venturi DN 032 H | 9465397 | BA46500052-H | 123
Крышка рукоятки для клапана БРОЕН Venturi DN 040 H | 9465400 | BA47500052-H | 132
Крышка рукоятки для клапана БРОЕН Venturi DN 050 H | 9465398 | BA48500052-H | 132
Основание рукоятки DN 015 - 025 | 9465391 | BA43500051 | 71
Основание рукоятки DN 032 - 050 | 9465396 | BA46500051 | 143
Пресс фитинги для BROEN Dynamic (2 шт.) 83504006-000003 | 57747 | 83504006-000003 | 2170
Прибор гидравлической балансировки БРОЕН Т650 | 9489439 | 5902020 | 283740
Редуктор для BROEN Venturi DN 250 | 9459609 | 96M0215-000009 | 34216
Рукоятка 602.015.16.BASIC (20-25.16;T) | 9465390 | BA43500050 | 100
Рукоятка 602.032.16.BASIC (40-50.16;T) | 9465395 | BA46500050 | 261
Рукоятка 602.065.16.КШТ (T) | 300312 | 3915028-600005 | 4772
Рукоятка 602.080.16.КШТ (T) | 300313 | 3925028-600005 | 5541
Рукоятка 602.100.16.КШТ (125.16; T) | 583679 | 3935028-600005 | 3499
Рукоятка 602.150.16.КШТ (T) | 300309 | 3935528-600005 | 9580
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN V(Vario) и Basic DN 015 96M0273-000005 | 629602 | 96M0273-000005 | 991
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN V(Vario) и Basic DN 020 96M0274-000005 | 629603 | 96M0274-000005 | 1033
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN V(Vario) и Basic DN 025 96M0275-000005 | 629604 | 96m0275-000005 | 1239
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN V(Vario) и Basic DN 032 96M0276-000005 | 629605 | 96M0276-000005 | 1530
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN V(Vario) и Basic DN 040 96M0277-000005 | 629606 | 96M0277-000005 | 1777
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN V(Vario) и Basic DN 050 96M0278-000005 | 629607 | 96M0278-000005 | 2055
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (с дренажем и без) DN 015 96M0279-000005 | 47813 | 96m0279-000005 | 3165
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (с дренажем и без) DN 020 96M0280-000005 | 47814 | 96m0280-000005 | 3301
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (с дренажем и без) DN 025 96M0281-000005 | 47815 | 96m0281-000005 | 3479
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (с дренажем и без) DN 032 96M0282-000005 | 47816 | 96m0282-000005 | 3751
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (с дренажем и без) DN 040 96M0283-000005 | 47817 | 96m0283-000005 | 3983
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (с дренажем и без) DN 050 96M0284-000005 | 47818 | 96m0284-000005 | 4233
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (только без дренажа) DN 015 96M0240-000005 | 754847 | 96M0240-000005 | 1091
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (только без дренажа) DN 020 96M0241-000005 | 754848 | 96m0241-000005 | 1223
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (только без дренажа) DN 025 96M0242-000005 | 754849 | 96m0242-000005 | 1589
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (только без дренажа) DN 032 96M0243-000005 | 754850 | 96m0243-000005 | 1615
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (только без дренажа) DN 040 96M0244-000005 | 754851 | 96M0244-000005 | 1906
Теплоизоляционная скорлупа для BROEN Venturi (только без дренажа) DN 050 96M0245-000005 | 754852 | 96m0245-000005 | 2240
Термостатический элемент для BROEN Thermo DN 015 настройка 50-60°С 6300400 | 629614 | 6300400 | 5168
Трубка импульсная с присоединением G 1/16" для BROEN DP | 940341 | 43550040-000003 | 1349
Фильтры для Расходомера BROEN Venturi Flowmeter 5901530. | 597469 | 80597.1008 | 1391
Фиттинг для присоединения импульсной трубки 1/16" для Ballorex Venturi, Ballorex V, Ballorex Basic DN 015 - 050 | 9464898 | 41550043-000003 | 471
Фиттинг для присоединения импульсной трубки 1/2 наружная 1/16 внутреняя для Ballorex Venturi, Ballorex V, Ballorex Basic DN 015 - 050 | 9489888 | 41550041-000003 | 557
Фиттинг для присоединения импульсной трубки 1/4" для Ballorex Venturi, Ballorex V, Ballorex Basic DN 015 - 050 | 9457830 | 41550046-000003 | 1137
Шестигранный ключ 12х55х136 мм для BROEN Venturi FODRV, DRV DN 150-200 мм | 9469470 | 100964 | 450
Шестигранный ключ 14мм для BROEN Venturi FODRV, DRV DN 150-200 мм | 9465159 | Bal31750 | 215
Шестигранный ключ 3мм для BROEN Venturi FODRV, DRV, V DN 015-025 мм | 9465156 | Bal48785 | 215
Шестигранный ключ 3х16х36 мм для BROEN Venturi FODRV, DRV DN 65-200 мм | 9469468 | 96K0005 | 9
Шестигранный ключ 5мм для BROEN Venturi FODRV, DRV, V DN 032-050 мм | 9465157 | Bal48787 | 277
Шестигранный ключ 6х30х170 мм для BROEN Venturi FODRV, DRV DN 65-125 мм | 9469469 | 96K0006 | 119
Шестигранный ключ 7мм для BROEN Venturi FODRV, DRV DN 065-125 мм | 9465158 | Bal36559 | 196
Шестигранный ключ для DN 010-050 Allen key | 300322 | 010-050 Allen key | 183
Шестигранный ключ для DN 065-125 Allen key | 300323 | 065-125 Allen key | 196
Шестигранный ключ для DN 150 Allen key | 300324 | 150 Allen key | 196
Штифт конический 3х10 для BROEN Venturi FODRV, DRV DN 065-200 мм | 9469460 | 92n0007 | 17
Штуцеры для прибора FLOWMETER | 944554 | 5901520 | 16492
Электромеханический привод 2-х позиционный для Dynamic DN 040-050 питание 230 В 47600012 | 599750 | 47600012 | 25813
Электромеханический привод 2-х позиционный для Dynamic DN 040-050 питание 24 В 47600013 | 599751 | 80597.0114 | 23192
Электромеханический привод 2-х позиционный для Dynamic DN 065-150 питание 24 В | 9461012 | 0 | 62190
Электромеханический привод аналоговый для Dynamic DN 040-050 питание 24 В сигнал 0-10 В 80597.0113 | 9469343 | 80597.0113 | 26276
Электропривод 2-х позиционный 230 В 43600012-000009 | 57742 | 43600012-000009 | 3163
Электропривод 2-х позиционный 24 В 43600013-000009 | 57964 | 43600013-000009 | 3469
Электропривод аналоговый питание 24 В сигнал 0-10 В 43600011-000009 | 57744 | 43600011-000009 | 9982
0

## Лист2
584555
585248
46923
587860
46928 | 4350010l-001003
46930 | 4450010L-001003
590142
46929 | 4350010S-001003
46932 | 4450010S-001003
46933 | 4550010S-001003
46934 | 4650010S-001003
46935 | 4750010S-001003
46936 | 4850010S-001003
56254
587861
585256 | 4350510L-001005
585260 | 4450510L-001005
590143
56253 | 4350510S-001005
56255 | 4450510S-001005
56256 | 4550510S-001005
56257 | 4650510S-001005
56258 | 4750510S-001005
56259 | 4850510S-001005
584686
584687 | 3916000-606005
584688 | 3926000-606005
584689 | 3936000-606005
584690 | 3946000-606005
584691 | 3956000-606005
584692 | 3966000-606005
55502
55509 | 3916100-606005
55510 | 3926100-606005
55511 | 3936100-606005
55512 | 3946100-606005
55513 | 3956100-606005
584693 | 3966100-606005
585249
46925
590130
46949 | 4350000h-001003
47798 | 4450000H-001003
47801 | 4550000h-001003
47800 | 4650000h-001003
47802 | 4750000h-001003
47803 | 4850000h-001003
591746
46937 | 4350000L-001003
46950 | 4450000L-001003
587858
46945 | 4350000S-001003
47797 | 4450000S-001003
47799 | 4550000S-001003
55707
590129
55708 | 4350500H-001005
55709 | 4450500H-001005
55710 | 4550500H-001005
55711 | 4650500H-001005
55712 | 4750500H-001005
55713 | 4850500H-001005
591747
585264 | 4350500L-001005
585267 | 4450500L-001005
9478245 | 4450500L-001005
587859
585265 | 4350500S-001005
585269 | 4450500S-001005
9478246 | 4450500S-001005
585270 | 4550500S-001005
584679
584680 | 3947000-606005
584681 | 3947600-606005
584682 | 3948000-606005
584683 | 3948800-606005
584684 | 3949400-606005
584685 | 3950000-606005
584678
57392 | 3947100-606005
583992 | 3947700-606005
583676 | 3948100-606005
583693 | 3948900-606005
584092 | 3949500-606005
584093 | 3950100-606005
47810 | 3940600-680009
47811 | 3941200-680009
591936 | 3941800-680009
591937 | 3942400-680009
9473973 | 3943000-680009
592766 | 3943600-680009
592758 | 3944200-680009
590132
596344
590098
588217 | 4355000h-001003
588219 | 4455000h-001003
588220 | 4555000h-001003
588213 | 4655000H-001003
588214 | 4755000H-001003
588733 | 4855000H-001003
590101
588216 | 4355000l-001003
588218 | 4455000l-001003
590099
588210 | 4355000S-001003
588211 | 4455000S-001003
588212 | 4555000S-001003
596346
596347
754464 | 4355500H-001005
754465 | 4455500H-001005
596342 | 4555500H-001005
754477 | 4655500H-001005
754478 | 4755500H-001005
598393 | 4855500H-001005
9464051
9464037 | 4355500H-001005
9464036 | 4455500H-001005
9464470 | 4555500H-001005
9464096 | 4655500H-001005
9464471 | 4755500H-001005
9464532 | 4855500H-001005
9464469 | 3947100-606005
944649
944648 | 4450500S-001005
9482515 | 4555500S-001005
629600
594763
594761 | 43490000-001003
594764 | 44490000-001003
594765 | 45490000-001003
594766 | 46490000-001003
594767 | 47490000-001003
594768 | 48490000-001003
592460
592461
592462 | 4351000S-001673
592464 | 4451000S-001673
592466 | 4551000S-001673
592468 | 4651000S-001673
592470 | 4751000S-001673
592471 | 4851000S-001673
9473119
9473111 | 4351000S-001003
9473112 | 4451000S-001003
9473113 | 4551000S-001003
9473114 | 4651000S-001003
9473115 | 4751000S-001003
9473116 | 4851000S-001003
629622
629621 | 4351500S-001673
629623 | 4451500S-001673
629625 | 4551500S-001673
629626 | 4651500S-001673
629627 | 4751500S-001673
629628 | 4851500S-001673
629601
588049
590096
588050 | 43550010-021003
588056 | 44550010-021003
588264 | 45550010-021003
588265 | 46550010-021003
590102 | 47550010-021003
590105 | 98550010-021003
588730
588052 | 43550030-021003
588054 | 44550030-021003
588263 | 45550030-021003
588266 | 46550030-021003
588732 | 47550030-021003
588734 | 98550030-021003
592763
592764 | 47550060-021003
593937 | 98550060-021003
593938
593939 | 98550080-021003
55503
589063
9473974
57438 | 4360000H-000001
587347 | 4460000H-000001
589022 | 4560000h-000001
589023 | 4660000h-000001
9469322 | 4760000H-000001
589025 | 4860000h-000001
9473975
941223 | 99600000-653200
941224
941225
9489150
9489151 | 80597.038
591744
56283 | 4360000L-000001
941232 | 99600000-653000
941234
589068
9473976
57437 | 4360000S-000001
587346 | 4460000s-000001
590627 | 4560000s-000001
589024 | 4760000s-000001
9473977
941229 | 99600000-653100
941227 | 80597.034 BRU
941226
589059
9470420 | 10560.932
599750 | 47600012
599751 | 80597.0114
9461012
9469343 | 80597.0113
57742 | 43600012-000009
57964 | 43600013-000009
57744 | 43600011-000009
629608
22222222401 | 83530030-000008
598347 | 84530030-000008
598344 | 83530050-000008
22222222281 | 84530050-000008
598348 | 85530050-000008
46927
629613 | 9380160
9469464 | 92F0025
585605 | 43500200-001003
585607 | 44500200-001003
585609 | 45500200-001003
57745 | 43500200-001003
57746 | 43503200-001003
595293 | 43600005-000003
629619 | 40500060-000003
9481686 | 41550042-000003
57740 | 436000-HH
57736 | 436000-LL
57738 | 436000-SS
57735 | 43600000-000001
9465392 | BA44500052-H
9465393 | BA45500052-H
9465394 | BA45500052-S
9465397 | BA46500052-H
9465400 | BA47500052-H
9465398 | BA48500052-H
9465391 | BA43500051
9465396 | BA46500051
57747 | 83504006-000003
9489439 | 5902020
9459609 | 96M0215-000009
9465390 | BA43500050
9465395 | BA46500050
300312 | 3915028-600005
300313 | 3925028-600005
583679 | 3935028-600005
300309 | 3935528-600005
9469465 | 0845 231 12
629610 | 1206430
629611 | 1206431
629612 | 1206432
629602 | 96M0273-000005
629603 | 96M0274-000005
629604 | 96m0275-000005
629605 | 96M0276-000005
629606 | 96M0277-000005
629607 | 96M0278-000005
47813 | 96m0279-000005
47814 | 96m0280-000005
47815 | 96m0281-000005
47816 | 96m0282-000005
47817 | 96m0283-000005
47818 | 96m0284-000005
754847 | 96M0240-000005
754848 | 96m0241-000005
754849 | 96m0242-000005
754850 | 96m0243-000005
754851 | 96M0244-000005
754852 | 96m0245-000005
629617 | 6300410
629614 | 6300400
629618 | 6300430
629615 | 6300420
629616 | 6300440
940341 | 43550040-000003
597469 | 80597.1008
9464898 | 41550043-000003
9489888 | 41550041-000003
9457830 | 41550046-000003
9469470 | 100964
9465159 | Bal31750
9465156 | Bal48785
9469468 | 96K0005
9465157 | Bal48787
9469469 | 96K0006
9465158 | Bal36559
300322 | 010-050 Allen key
300323 | 065-125 Allen key
300324 | 150 Allen key
9469460 | 92n0007
944554 | 5901520